2015年全自动免疫印迹仪相关试剂招标目录

| 序号 | 项目名称 | 投标试剂品牌 | 产地 | 包装规格 | 每包装价 | 测试价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗核抗体 |  |  |  |  |  |
| 2 | 糖尿病抗体 |  |  |  |  |  |
| 3 | 抗细胞浆成分的抗体 |  |  |  |  |  |
|  | 其它 |  |  |  |  |  |

仪器要求：全自动免疫印迹仪 1套

一、技术参数：

1、免疫印迹法，仪器具备可检测抗核抗体谱、自身免疫肝病谱、血管炎谱、糖尿病谱；抗核抗体筛查等项目

2、从孵育、清洗、试剂分配、膜条干燥、数据采集、结果分析、结果保存、结果报告一步到位自动完成

3、可同盘3种不同项目组合，数量可随意调节

4、从开始到报告结果，150-180min/48T

5、全自动干燥膜条

6、膜条影像结果永久保存，结果报告上附有膜条图片

二、配置要求：

1、主机系统一套、工作站电脑一套、打印机一台、与主机匹配的UPS，延时≥30分钟

2、中文操作手册

三、售后服务要求：

1、免费安装、现场培训、全套安装、操作和维护使用说明书

2、合作期间，每年厂家全免费提供2次以上的整机预防性维护保养，并提供设备维修、保养详细工作报告单；免费提供设备校准服务

3、设备免费保修期（含消耗品、易损品、维修配件、人工服务等）≥5年。设备能够与创业LIS无缝连接。承担联网费用，出现故障6小时内到现场维修，终身免费更新

4、耗品及仪器配件：耗品及仪器配件均为原装配套

5、培训：提供临床应用操作培训，院外工程师厂家培训一名，每年提供售后技术培训、学术交流活动1－2次