2015年全自动血液、体液、结核分枝杆菌检测系统相关试剂招标目录

| 序号 | 项目名称 | 投标试剂品牌 | 产地 | 包装规格 | 每包装价 | 测试价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗生素需氧瓶 |  |  |  |  |  |
| 2 | 抗生素需氧瓶 |  |  |  |  |  |
| 3 | 其它瓶 |  |  |  |  |  |
|  | 其它 |  |  |  |  |  |

仪器要求：全自动血液、体液、结核分枝杆菌检测系统  1套

一、技术参数：

1、仪器容量≥120瓶位，可以随时在任何位置放置培养瓶

2、模块化设计，具备高容量扩充能力，操控组件可以带3个孵育组件，样本容量最多扩展至840培养瓶

3、并可提供细菌生长曲线等统计数据查询

4、检测计算方法共 3种：起始阈值、速率、连续加速度

二、配置要求：

1、主机系统一套、工作站电脑一套、打印机一台、与主机匹配的UPS，延时≥30分钟

2、中文操作手册

三、售后服务要求：

1、免费安装、现场培训、全套安装、操作和维护使用说明书，验收应符合我国有关技术规范和技术标准

2、合作期间，每年厂家全免费提供不少于2次的整机预防性维护保养，并提供设备维修、保养详细工作报告单；免费提供设备校准服务

3、设备免费保修期（含消耗品、易损品、维修配件、人工服务等）≥5年。设备能够与创业LIS无缝连接。承担联网费用，出现故障6小时内到现场维修，终身免费更新

4、耗品及仪器配件：耗品及仪器配件均为原装配套

5、培训：提供临床应用操作培训，院外工程师厂家培训一名，每年提供售后技术培训、学术交流活动1－2次