临床技能综合培训中心设备项目

招

标

文

件

2016年    月     日

目  录

第一部分    招标公告

第二部分    投标须知

第三部分    招标项目范围及要求

第四部分    合同的主要条款

第五部分    评标办法及标准

第六部分    投标文件及其附表格式

第一部分   招标公告

为了加强医疗设备采购管理，增加物资采购透明度，推进阳光工程，规范交易行为，创造公开、公平、公正的市场竞争环境，促进单位行风建设，丽水市第二人民医院决定就“科教模型”向社会公开招标，诚邀国内合格的投标人前来投标，现公告如下：

一、招标单位： 丽水市第二人民医院

二、招标编号：

三、招标方式：公开招标

四、招标项目名称：临床技能综合培训中心设备采购项目（科教模型）

详见设备清单：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成人胸腔穿刺模型 | 1 | 穿刺皮肤模块1块 |
| 2 | 腰椎穿刺模型 | 1 |  |
| 3 | 心肺复苏电子标准化病人 | 1 | 带样品 |
| 4 | 高级气管插管训练仿真模型 | 1 |  |
| 5 | 高级复苏模拟人 | 1 | 带样品 |
| 6 | 多功能护理人实习模型 | 9 | 带样品 |
| 7 | 心肺复苏模拟人（半身） | 1 |  |

备注：1、开标现场须带指定样品、产品彩页。

2、预算最高限价为捌万玖仟玖佰元整。超出最高限价作为无效报价。

五、投标供应商的资格要求

1．在中华人民共和国境内注册的独立法人；

2. 具有与本项目相适应的生产或经营资质；具有良好的商业信誉且近三年内在经营活动中没有重大违法记录（提供由检察机关近期出具的《行贿犯罪档案查询结果告知函》原件）；

3．健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4．具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5．多家具有投标资质的关联企业只接受其中一家参加招投标活动。

六、资格审查方式：资格后审

七、报名

1．报名时间：  2016 年11月 4日至 2016 年11月10 日 (双休日及法定节假日除外）上午8:00～11:30，下午2:00～4:30。

2．报名地点： 丽水市第二人民医院采购中心办公室

3．报名领取招标文件时需提供以下资料，可传真至0578-2559889）。

（1）单位介绍信或法人授权书及联系方式；

（2）企业法人营业执照复印件； （3）报名人身份证复印件；

以上复印件须加盖投标单位公章，原件在投标时提供，开标时提供的原件与报名资料不一致的，拒绝其参加投标。

八、招标文件工本费：每套 200元，售后不退。

九、投标截止时间及地点：投标人应于2016 年 11 月 17 日 16:30 前  将投标文件密封送交到 丽水市第二人民医院采购中心办公室，逾期送达作无效标处理。

十、开标时间及地点：  2016 年11月18 日14:00   在 丽水市第二人民医院六楼小会议室  开标，投标人代表必须出席开标会议。

十一、保证金交纳：

- 投标保证金：人民币贰仟元整。

- 交纳投标保证金截止时间：2016年11月 17 日 16:30  （北京时间）。以到账时间为准。交纳投标保证金后由医院在开标时开具收据。

- 履约保证金：为中标价的10%。

- 交纳履约保证金截止时间：签订合同前。

5、保证金交至医院指定账户（开户名称：  丽水市第二人民医院   ，账号：1210199219201205919 ，开户银行：工行丽水分行营业部），保证金不计息。

投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。

十二、招标公告发布

丽水市第二人民医院外网：http://www.2113515.com.cn/

十三、联系方式：  联系人：马老师            电话：0578-2559889

丽水市第二人民医院

2016年11 月4 日

第二部分    投标人须知

前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 临床技能综合培训中心设备采购项目（科教模型） |
| 2 | 费用预算 | 人民币：捌万玖仟玖佰元整 |
| 3 | 投标单位 资格要求 | 1．在中华人民共和国境内注册的独立法人； |
|  |  | 2．具有与本项目相适应的生产或经营资质；具有良好的商业信誉且近三年内在经营活动中没有重大违法记录； |
|  |  | 3．健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； |
|  |  | 4．具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； |
|  |  | 5．多家具有投标资质的关联企业只接受其中一家参加招投标活动。 |
| 4 | 投标保证金 | 贰仟元整 |
| 5 | 招标文件份数 | 一式伍份，其中正本一份，副本肆份 |
| 6 | 报名时间 | 2016年11月4日至2016年 4月10日 上午8:00～11:30，下午2:00～4:30 |
| 7 | 投标截止时间 | 2016年11 月 17 日 16:30 前 |
| 8 | 开标时间 | 2016年11 月18 日14:00 |
| 9 | 开标地点 | 丽水市第二人民医院六楼小会议室 |
| 10 | 联系方式 | 0578-2559889 |
| 11 | 解 释 | 凡涉及本招标文件的解释权属于招标人 |

一、总  则

一、适用范围

本招标文件适用于本次所述项目的招标，招标相关要求详见前附表。

二、招标项目名称:

| 序号 | 产品名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 成人胸腔穿刺模型 | 1 |
| 2 | 腰椎穿刺模型 | 1 |
| 3 | 心肺复苏电子标准化病人 | 1 |
| 4 | 高级气管插管训练仿真模型 | 1 |
| 5 | 高级复苏模拟人 | 1 |
| 6 | 多功能护理人实习模型 | 9 |
| 7 | 心肺复苏模拟人（半身） | 1 |

具体内容详见：招标项目范围及要求

★：开标现场须带指定样品、产品彩页。

三、招标方式

1．本招标采用公开招标的方式进行。

2．如投标人或实质性响应招标文件的投标人不足三家时，视情况分别采用竞争性谈判方式和询价方式。

四、报名和资格预审

1．投标人应根据招标人发布的招标信息要求，持本单位介绍信和有关的有效证参加投标报名，经招标人预审合格后填写报名表。

2．招标文件工本费 200 元，售后不退。

五、投标委托

投标人代表须携带居民身份证。如投标人代表不是法定代表人，投标文件中须有法定代表人出具的授权委托书。

六、投标费用

投标人应自行承担编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

二、招标文件

一、招标文件的组成

1．本招标文件由招标公告、投标须知（前附表）、主要合同协议条款、评标方法及标准等组成。

2．本标文作为投标文件制作、评标、合同及履行的依据。

二、招标文件的解释

投标人在收到招标文件后，如发现招标文件以及附件存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公开条款或违法违规等内容时，应于收到招标文件后2日内，以书面形式（包括书面文字、传真等）向招标人提出，招标人汇总后在投标截止日2日前以书面形式予以解答。逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。

三、招标文件的修改

1．在投标截止日2日前，招标人有权修改招标文件，相应部分以最后的补充和修改为准。

2．答疑纪要或补充通知将以书面方式发给所有获得招标文件的投标人，答疑纪要或补充通知作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

3．为使投标人在编制投标文件时把答疑纪要或补充通知内容考虑进去，招标人应按规定延长递交投标文件的截止日期和开标时间。

4．招标答疑纪要或补充通知均以书面形式为准。

三、投标文件

一、投标文件格式要求

1．投标人应按照招标文件要求的内容和附件格式，编制投标文件。

2．投标计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币单位：人民币元。

二、投标文件的组成

1．投标文件由“技术文件资料”和“商务文件资料”二部分文件组成。

2.“技术文件资料”至少应包括以下内容（正本用原件，复印件应加盖投标人公章）：

（1）投标详细配置及技术参数偏离表（附表1）

（2）投标人情况介绍；

（3）投标函（附表2）；

（4）法定代表人身份证明书（附表3）

（5）授权委托书（附表4，若法定代表人亲自参加开标会议则不需要）

（7）《企业法人营业执照》副本复印件；

（8）相关资质证明或文件复印件；

（10）最近三年成功案例（附合同复印件）

（11）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

3．“商务文件资料”应至少包含以下内容（正本用原件，复印件应加盖投标人公章）：

（1）投标承诺书（附表5）；

（2）报价书（开标一览表，附表6）；

（3）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

三、投标保证金

1、投标保证金

（1）投标保证金为投标文件的组成部分之一。

（2）在招标文件规定的时间里将所需保证金以转帐、电汇、银行汇票方式交入招标文件指定帐户。转帐、电汇方式交纳保证金的直接交入指定银行账号，以到达指定银行帐号时间为准;汇票方式交纳保证金以到采购代理机构账户为准;投标人交纳保证金后由浙江方圆工程咨询有限公司开标当日向其开具保证金收据。

（3）投标保证金是为了保护采购人免遭因投标人的行为而蒙受损失。采购人在因投标人的行为受到损害时可根据本文件的规定不退还投标人的投标保证金。

（4）所有投标人的投标保证金,将按本文件的规定原额退还投标人。

（5）发生以下情况投标保证金将不予退还:

1）开标后投标人在投标有效期内撤回投标;

2）如果中标人未能做到按本文件规定签订合同;

3）如果中标人未能做到按本文件规定交纳履约保证金；

4）违反投标承诺函的相关内容及条款的。

（6）履约保证金: 中标人按本文件要求在截止时间前交纳履约保证金。

（7）履约保证金的退还：项目验收合格后7个工作日内退还。

四、投标文件的份数和签署

1．投标文件一式伍份，其中正本一份，副本肆份。

2．投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本招标须知中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

3．投标文件“正本”与“副本”均要求装订成册，封面上注明“正本”和“副本”字样。

4. 投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表授权人签署，投标人应写全称。

5．全套投标文件应无涂改和行间插字；若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。

6．投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

7．投标人应认真阅读招标文件中所有的内容。如果投标人编制的投标文件实质上不响应招标文件的要求，其投标文件将被招标人拒绝。

五、投标文件的递交

（一）投标文件的密封与标志

1．投标人应将投标文件中的商务标密封；

2．标书封面应写明工程名称及投标人名称，并加盖公章、法人代表印鉴，封口处加盖骑缝单位公章；

3．投标文件没有按规定密封的，将被拒绝并原封退回投标人，作无效标处理。

（二）投标截止送达及时限

1．投标人按规定的时限和地点递交投标文件，逾期送达的投标文件作无效标处理。

2．投标人在按规定延长递交投标文件的截止日期时，按延长后新的投标截止日期确定。

（三）投标文件的修改与撤回

1．投标截止时间前，投标人可以书面形式向招标人提出对投标文件进行补充和修改，相应部分以最后的补充和修改为准。在投标截止时间以后，不能更改投标文件。

2．投标人的补充修改，应按规定编制、密封、标志和递交，并在包封上标明“修改”字样。

四、开标和定标

一、开标会议程序

1．投标人及有关单位签到；

2．主持人宣布开标大会开始，介绍到会单位和人员；

3．招标人介绍采购情况；

4．检查或公证投标人资格、标书的密封情况和送达时效；

5．启封商务标,计算各投标人商务评分；必要时要求投标人进行自我介绍和陈述，并回答专家提问；

6．投标人代表对开标评标结果进行签字确认；

7．宣布中标人。

二、开标基本要求

1．招标人将于规定的时间和地点举行开标会议，投标人或委托代理人随带本人有效身份证及投标人的营业执照等相关有效证件参加开标会议。法定代表人未亲自参加的，授权委托人还应持有授权委托书。

2．开标会议在招标人纪委监察室现场监督下，由招标人代表组织、主持，并邀请与开标、评标有关的人员参加。

3．开标全过程由招标人代表记录，并存档备查。

三、评标

1．评标委员会由招标采购单位依法组建，负责资格审查、技术评分、价格审定、评标答疑及其他招标文件未明确事项的解释。评标委员会遵循公开、公平、公正、质量第一、价格合理、竞争择优的原则。

2. 评标委员会由医院管理、使用科室和招标等方面的专家组成，成员人数为五人及以上单数。

3．评标委员会负责对投标人资格的最终审定。

4.评标委员会可以要求投标人对其投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但澄清或者说明不得超过投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5．评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件和招标文件内容本身，不依据任何外来证明。

6．评标委员会不向落标方解释落标的原因，不退还投标文件。

四、评标内容的保密

1．开标后，直到宣布授予中标单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息，都不得向投标人或与评标无关的其他人泄露。

2．在评标期间，投标人企图影响招标人或评标委员会的任何活动，都将导致投标被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

五、废标（无效标）

投标文件有下列情形之一的作废标（无效标）处理：

1．投标文件超过投标截止时间送交的；

2．未按规定交纳投标保证金的；

3．投标文件未按规定制作、填写、密封封装、未加盖企业公章的；

4．法定代表人或委托代理人未到场或不是投标人的；

5．投标人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

6．企业资质、项目经理资格等不符合要求的；

7．投标人递交两份及以上内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且事先未声明哪一份有效的；

8．报价一经涂改，未在涂改处加盖投标单位公章或者未经法定代表人或授权委托人签字或盖章的；

9．投标文件有招标方不能接受的条件；

10．投标报价超过上限价的；

11．报价明显高于其市场报价或低于成本价，且无法提供相关证明材料和合理书面说明的；

12．未按规定的格式填写，内容不全或主要实质性内容字迹模糊辨认不清的；

13．投标文件中未提供投标承诺书或未按规定格式和要求及错误填写投标承诺书；

14．评标委员会认定有重大偏差或实质性不响应招标文件要求的；

15．其他违反法律、法规的情形。

五、授予合同

一、中标方式

采用综合评分法。即：在对投标人进行最终审查（评标）后，按得分高低排序推荐中标候选人（最高分中标；得分相同时，由报价低者中标；若报价也相同，由招标人当场抽签确定中标候选人）。

二、中标通知书

招标人在投标有效期内根据定标结果，对中标结果进行公告，公告期为3个工作日。公告期内如无异议，招标人向中标供应商签发中标通知书，同时将中标结果通知所有未中标的投标人，中标通知书将成为合同的主要附件。

在招标人发出中标通知书前，预中标供应商有违反有关法律法规和本项目要求行为的，则取消该投标人的预中标资格，不再退还其投标保证金。

三、履约保证金

1．中标人需在合同签订前按规定缴纳履约保证金（中标价的10%）。

2．中标人不履行与招标人订立的合同的，履约保证金不予退还，给招标人造成损失的，应当对招标人的损失承担赔偿责任。

3．履约保证金将在质保期满后15天内退还。在合同终止后归还扣除责任赔偿后余额（不计息），如遇有关联纠纷尚未了结，则顺延。若履约保证金不够责任赔偿的，则补交款项。

第三部分  招标项目范围及要求

临床技能综合培训中心设备（科教模型）具体参数及要求：

| 序号 | 产品名称 | 招 标 规 格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  | 技术参数要求 |  |  |
| 1 | 成人胸腔穿刺模型 | 1.模型为成年人上半身，形态逼真，质感真实，标准穿刺体位 2.解剖标志明显，可触及锁骨、胸骨上切迹、肋骨、肋间隙等，便于操作定位 ▲3.模型可进行胸部创伤后气胸和液胸的闭式引流操作训练以及引流管的术后护理 4.右侧胸廓设有两个“视窗”，分别在锁骨中线第2-3肋间与腋前线5-8肋间，视窗可显示胸壁的各层解剖结构，包括肌肉、血管，神经等，便于示教操作； 左侧为操作区，可进行胸腔穿刺术和胸腔闭式引流术操作，以及引流管的术后护理练习，进入胸腔时落空感明显 5.正确操作时可引流出胸腔积液/气体 6.模拟胸腔积液可调至不同程度病变的颜色及粘度进行疾病的判断 7.皮肤、穿刺囊、穿刺模块可反复多次穿刺，并可方便更换 | 1 |  |
| 2 | 腰椎穿刺模型 | 1.模型为成年人腰部，可清晰触及髂后上嵴、腰椎棘突、椎间隙等解剖结构，便于操作定位 2.真实的穿刺层次，按顺序为皮肤、皮下脂肪层、肌肉层、黄韧带、椎管、硬膜外隙 3.可实现坐位、侧卧位两种常见穿刺体位 4.腰1、腰2裸露用于观察脊椎的形态结构，腰3—腰5可进行操作 *全身麻醉 *椎管内麻醉，包括：蛛网膜下腔阻滞（鞍区麻醉、腰麻、脊椎麻醉）、硬膜外阻滞、骶骨阻滞、蛛网膜下腔与硬膜外腔联合阻滞 *腰椎诊断性穿刺：抽取脑脊液进行各项生化、细菌等检查 *腰椎治疗性穿刺：可注入药物、放取适量脑脊液、引流血性脑脊液等进行治疗 5.穿过黄韧带时，进针落空感明显，正确穿刺时可抽出模拟脑脊液 6.皮肤及黄韧带可方便更换 | 1 |  |
| 3 | 心肺复苏电子标准化病人 | 1.本模型为成年男性整体人，解剖标志明显，乳头、剑突逼真，便于操作定位 2.头可左右摆动，水平转动180 度 3.采用高分子材质，环保无污染，肤质仿真度高 4. 心肺复苏术：仰卧位，头可后仰，便于清除呼吸道异物 ﹡执行标准：《2015美国心脏协会心肺复苏与心血管急救指南》 ﹡可行胸外按压 ﹡可行仰头举颏法、仰头抬颈法、双手抬颌法三种方法打开气道 ﹡可行口对口人工呼吸或者使用简易呼吸器辅助呼吸，有效人工呼吸可见胸廓起伏 ▲5.瞳孔对光反射存在，瞳孔随病情变化自动发生变化，死亡状态下，瞳孔散大，对光反射消失 ▲6.可触及颈动脉搏动，死亡状态下，颈动脉搏动消失 7.三种操作模式（训练、考核、竞赛），每种模式均可自行设置，灵活方便 ﹡训练模式：可进行按压与吹气练习，每次操作的按压深度和潮气量不在标准范围内时有语音提示 ﹡考核模式：按照最新标准30:2 的比例进行胸外按压及人工呼吸，适合学生考核训练使用。当学生未按照正确的30:2 比例进行操作时，系统会有语音提示 ﹡竞赛模式：根据最新标准设定的竞赛模式，按照30:2 的比例进行胸外按压及人工呼吸，当学生未按照正确的30:2 比例进行操作时，系统没有提示，可继续进行操作 8.全程电子监测多项指标： ﹡数字监测:按压的频率及吹气时间，以及人工呼吸及胸外按压的正确及错误次数 ﹡柱形条监测：黄色代表按压/吹气不足，绿色代表按压/吹气正确，红色代表按压/吹气过大 9.操作结束后可以进行成绩打印，成绩单内容齐全，可显示多项指标：按压深度、按压频率、按压位置、吹气量、吹气时间，设定按压达标率，潮气达标率等 ▲10.模型人和电子盒可无线连接，方便使用 | 1 |  |
| 4 | 高级气管插管训练仿真模型 | 1.成年男性模型，解剖标志明显，采用高分子环保材质制成 2.仰卧位，可行仰头举颏、可后仰练习清除呼吸道异物 3.可行经口、鼻气管插管操作并配置电子监测系统 ﹡插入气道供气可使双肺膨胀，且有语音提示 ﹡插入食管供气可使胃膨胀，且有语音提示 ﹡喉镜压迫牙齿力度过大，有语音提示有电子监测系统，喉镜压迫牙齿力度过大、操作错误与正确均有语音提示 4.可进行鼻饲 5.可练习下胃管，胃部透明便于观察胃管插入的位置 6.颈动脉可自主搏动 7.可进行瞳孔示教， 一侧瞳孔正常，一侧瞳孔散大 8.可反复进行练习 | 1 |  |
| 5 | ★高级复苏模拟人 | 1.本模型为成年男性整体人，解剖标志明显，乳头、剑突逼真，便于操作定位 2.头可左右摆动，水平转动180度 3.采用高分子材质，环保无污染，肤质仿真度高 ▲4.执行标准：《2015 美国心脏协会心肺复苏与心血管急救指南》 5.瞳孔对光反射存在，瞳孔随病情变化自动发生变化，死亡状态下，瞳孔散大，对光反射消失 6.可触及颈动脉搏动，死亡状态下，颈动脉搏动消失 7.颈动脉搏动与有效按压关联 8.心肺复苏术：仰卧位，头可后仰，便于清除呼吸道异物 ﹡可行胸外按压 ﹡可行仰头举颏法、仰头抬颈法、双手抬颌法三种方法打开气道 ﹡可行口对口人工呼吸或者使用简易呼吸器辅助呼吸，有效人工呼吸可见胸廓起伏 ▲9.模拟人和计算机之间有两种通信方式可以选择：USB通信；无线WIFI通信 10.模拟人手臂关节灵活，可进行搬运练习 11.软件依据《2015年美国心脏协会心肺复苏及心血管急救指南》的操作标准对心肺复苏操作进行评价 12.CPR仿真训练，两种操作模式，每种模式均可自行设置训练时间、CPR循环次数等 * 竞赛考核模式：考官可根据竞赛要求自定义设置参数，具有国赛标准一键设置功能，在设定的考核时间内，按照30:2的比例进行考核，设置项包括：竞赛时间、CPR循环次数（用于选择单人或多人操作）、按压和吹气的正确比率（决定急救操作后的复活标准）、潮气量和按压深度的标准范围 * 训练模式：可进行按压与吹气练习，每次操作的按压位置、按压深度和潮气量不在标准范围内时有语音提示 13.CPR专项训练， 该模式包括频率训练、按压训练、吹气训练三种专项训练模式，使学员熟悉操作标准，练习操作感觉，实现整个操作流程中关键环节各个击破。 ▲14.全程心电图显示： * 抢救前：显示为濒临死亡的心电图,呼吸图消失 * 抢救中：进行按压操作时，显示按压心电图，频率与按压频率一致，呼吸监护显示潮气操作图形 * 抢救成功后：显示为窦性心律，呼吸恢复正常 ▲15.全程电子监测多项指标： * 按压部分 监测按压次数（多按、少按）、按压位置（正确、错误）、按压深度（过大、过小）、按压频率（正确、错误）、按压回弹 * 按压操作波形显示 实时显示按压操作波形，通过波形可判断按压深度、按压频率、按压回弹情况 * 吹气部分 监测吹气次数（多吹、少吹）、潮气量（过大、过小）、潮气时间 * 吹气操作波形显示 实时显示吹气操作波形，通过波形可判断吹气量、吹气周期和吹气时间 16.依据《2015 年美国心脏协会心肺复苏及心血管急救指南》的操作标准，可对心肺复苏操作进行评价，操作达标，模拟人复活；操作未达标，模拟人死亡 17.模型人3D动画：模拟人正常状态时，模拟人3D动画有瞬目，休克或死亡状态时3D动画为闭眼 操作错误时，模型视窗会出现红色提示文字 18.成绩单保存打印，可连接通用打印机对成绩单进行打印 19.内容包括： * 考生信息：操作时间、考生编号、姓名、操作用时  * 操作评价标准：操作限时、CPR循环数、潮气量范围、潮气达标率；按压深度范围、按压达标率、操作评价  * 操作统计：吹气正确率、吹气错误次数、吹气错误分析（过大、过小、多吹、少吹）、按压正确率、按压错误次数、按压错误分析（过大、过小、多按、少按、位置错误、按压未完全回弹）、按压频率错误、按压间隔过大的次数  * 成绩单可以统计不超过300s的操作记录 - 实时记录数据，并以曲线的形式记录按压和吹气过程，使统计的结果更加直观，并可以记录每一个操作的细节。其中按压过程中若出现按压间隔过大的情况，其间隔时间将记录在 按压曲线上 21.按压频率为每一次按压均统计一次按压频率，并以描点成曲线的形式记录，该方法可以客观的记录按压频率的范围，以确保判断每一次按压是否在标准频率范围内 22.成绩单智能打印：操作限时设定在150秒（含）以内，只打印成绩单第一页；操作限时设定大于150秒，成绩单全部打印 23.软件内嵌入使用帮助，以确保初使用者立刻掌握软件操作的方法 | 1 | 带样品 |
| 6 | 多功能护理人实习模型 | 1.模型为成年女性，高分子环保材料制成，肤质仿真度高。 2.关节灵活，可实现多种体位：去枕平卧位，屈膝仰卧位、半坐卧位、端坐位、俯卧位、头低足高位、头高足低位、侧卧位、截石位、昏迷体位等10余种 3.床上擦浴及更衣，扶助病人移向床头法、轮椅使用法、平车运送法、担架运送法等移动和搬运病人法，轴线翻身法，肢体约束法、肩部约束法、全身约束法 4.鼻饲：托起头部使下颌靠近胸骨柄，可抽出模拟胃液 5.洗胃术：可经口、鼻进行洗胃器洗胃、电动吸引器洗胃、胃管洗胃、洗胃机洗胃，胃容量为200ml 6.导尿：男女互换生殖器，男性抬起阴茎与腹壁成60°角，导尿管顺利插入；操作成功后可导出模拟尿液 7.灌肠： 可实现大量不保留灌肠、小量不保留灌肠、清洁灌肠和保留灌肠等多种灌肠方式，可注入灌肠液约200ml 8.造瘘口护理：可进行造瘘口清洗 9.口腔护理: 有活动义齿 10.气管切开术后护理 11.乳房护理 12.肌内注射：上臂、臀部均有肌内注射块，可注入真实液体，注射模块均可更换 13.可练习腹部胰岛素注射 14.其他护理操作：吸氧、雾化吸入疗法、冷热疗法护理、外阴擦洗、外阴湿热敷、尿道冲洗等多项护理操作 | 9 |  |
| 7 | 心肺复苏模拟人（半身） | 1.成年男性上半身模型，解剖标志明显，采用高分子材质，环保无污染 ▲2.执行标准：《2015美国心脏协会心肺复苏与心血管急救指南》 3.心肺复苏术：头可后仰，可行胸外按压、仰头举颏法、仰头抬颈法、双手抬颌法三种方法打开气道、口对口人工呼吸或者使用简易呼吸器辅助呼吸，有效人工呼吸可见胸廓起伏 4.全程电子监测多项指标：按压深度、按压频率、按压位置、潮气量等 5.瞳孔可示教，一侧瞳孔散大、一侧瞳孔正常 | 1 |  |
| 二 | 质保期 | 不少一年。质保期内给予免费维修，如质量问题给予免费更换（人为因素除外） |  |  |
| 三 | 售后服务 | 模型出现故障，接到电话通知后1小时内响应，48小时内派人维护修理。 |  |  |
| 四 | 安装及验收要求 | - 到货期：合同生效30天内安装完毕 - 到货及安装地点：医院内 - 验收标准：应与产品原始样本技术数据及标书技术文件一致，符合国家有关技术规范和技术标准，并提供所有有效证件（包括安检、商检证书） |  |  |
| 五 | 付款方式 | 安装验收合格后，三个月无质量问题，付合同总价的90%，10%作为质保金，质保期满后无息退还 |  |  |

第四部分  合同的主要条款

以下为招标人提出涉及投标人的主要条款，投标人在投标书中进行承诺。

一、合同范围

合同范围应与招标文件、中标通知书相一致。

二、合同价款的确定

在协议中所执行的价格必须与中标价格一致，在协议执行期内不得随意变更。

三、合同签订及合同期限

合同期限为二年。合同期满后，在下次招标或合同续签前，原合同仍有效。

合同期满后，招标人将对中标者的合同履行情况进行综合评估，符合医院要求的，可以续签合同（一般不超过2年）。续签合同要求：合同到期前三个月需达成是否续签意向。

1．合同签订要求：合同签订要求：签订时间为中标公告期满后5个工作日内，中标人持《中标通知书》与招标人签订采购合同，超过期限认定为自动放弃。

2．签约地点：

3．付款方式：财务入账后，3个月内支付（遇质量问题等特殊情况除外）。发票章单位名称必须与投标时公章名称相符合，否则医院有权拒付相关款项。

4．任何一方提出终止合同，必须提前2个月书面通知另一方协商解决。

5．合同期间如遇有上级部门集中招标采购规定的，按上级部门规定执行，本期合同自然终止。

6．在正式签约时，根据上述精神应拟就更为详尽的合同书。

第五部分    评标办法及标准

一、评分方法

本次评标采用综合评分法。开标后依据招标方技术及商务文件要求，检查投标方技术文件资料，在符合相关资质及标文所列要求基础上，计算商务文件资料所列材料价格基数。经各评委独立打分，按总得分从高到低顺序推荐确定中标候选人。

二、评分标准：共100分，其中技术分70分，商务分30分。评分依下述所列为评标打分依据，分值如下（评分计算技术分时，平均值保留小数2位）。

（一）技术分70分：

| 评分内容 | 评 分 说 明 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 技术指标响应性 | 满足招标文件重要指标要求的得15分；技术指标中打“★”号的指标为重要指标，不满足则作不得分处理。技术指标中打“▲”号的指标为主要功能、配置，每有一项偏离的扣2分；一般指标每有一项超过招标文件的加0.5分，最高加3分，每有一项偏离的扣1分。扣完为止。 | 25 |
| 企业规模 | 根椐公司规模、年度纳税情况（提供相关资料复印件）等方面评议确定档次。优3分、良2分、一般1分 | 3 |
| 品牌知名度 | 该行业，国内一线品牌得5分，国内一般品牌得3分。 | 5 |
| 市场占有率 | 2013年至今案例合同。根据投标人所提供的同类产品、同类销售金额在同级医院成功销售案例合同，经评标小组认定为为符合要求的每有一份得2分，最高得6分 | 6 |
| 样品使用比较 | 根据样品使用反馈情况进行评价；优11-15分、良6-10分、一般1-5分，不符合0分。 | 15 |
| 服务方案 | 清晰、明确、符合本项目服务内容，包括人员配置、设备、安全措施等。根据方案设计的先进性、科学性和完整性评分；优4-5分、良2-3分、一般1分。 | 5 |
| 售后服务 | 服务响应时间满足要求，提供的计划切实可行，按招标文件要求提供完善的售后服务。根据服务响应、质保期限、维修成本、质保过期后售后服务收费标准等；优4-5分、良2-3分、一般1分。 | 5 |
| 其他优惠承诺 | 有其它优惠承诺每项1分，最高3分。 | 3 |
| 标书制作质量 | 标书制作规范（编制成册、目录、页码），内容完整、文字清晰、应标内容描述准确；优3分、良2分、一般1分。 | 3 |

（二）商务分30分

1.评标基准价：即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

2.其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100

（三）综合得分

投标人综合得分=技术得分+价格得分 。满分为100分。

第六部分    投标文件及其附表格式

1．投标详细配置及技术参数偏离表            （附表1）

2．投标函                                  （附表2）

3．法定代表人身份证明书                    （附表3）

4．授权委托书                              （附表4）

5．投标承诺书                              （附表5）

6．总报价书                                （附表6）

附表1：

投标详细配置及技术参数偏离表（格式）

投标人名称：

标      项：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1.此表须与招标文件“第三部分  招标项目范围及要求”相应标项内的所有技术规格（含技术、功能、配置、附加必备条件、售后服务、安装、验收、付款方式等）相比较且一一对应、真实逐条填写。

2.投标人递交的技术规格书中必须真实逐条列明，否则由投标人自行承担相关风险。

投 标 人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

地址：　　　　　　　　　　　　　　　电话：

邮政编码：                          传真：

日期：    年    月    日

附表2：

投标函（格式）

致           (招标人)：

根据贵方招标文件(编号)                                   的要求，我方经现场考察和研究，决定参加本项目投标。我方已详细审核全部招标文件,已完全明白招标文件的所有条款要求，兹宣布同意如下:

1．根据招标文件的规定，承诺按标书和合同的规定执行责任和义务。

2．如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标的，同意投标保证金不予退还。

3．如果我方中标，我方将如约提交履约保证金。

4．你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

5．我方承诺安全防护和文明施工措施费及检验试验费按定额规定的中值费率计取。

6．我方保证所供的服务或货物符合国家强制性规范和标准，达到招标文件规定的要求；

7．我方理解贵方将不受你们所收到的最低报价或其它任何投标文件的约束。

8．我方承诺完全遵守和满足招标文件供货日期(完工日期)和所投产品(服务)的质保期(免费保修期)要求。

投 标 人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

地址：　　　　　　　　　　　　　　　电话：

邮政编码：                          传真：

日期：    年    月    日

附表3：

法定代表人身份证明书（格式）

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：           年         月         日

经营期限：

姓名：           性别：          年龄：         职务：

系                           （投标人单位名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人（盖章）：

日期：    年    月    日

附表4：

授权委托书（格式）

本授权委托书声明：我         （姓名）系                       （投标人名称）的法定代表人，现授权委托             （姓名）为我公司代理人。以本公司名义参加             （招标人）组织的                     的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事物，我均予承认。

代理人无转委权。特此委托。

| 指定代表、委托代理人 信息 | 姓名（签字）： |
| --- | --- |
|  | 固定电话： |
|  | 移动电话： |
| （指定代表或委托代理人、具体经办人身份证明复印件粘贴处） |  |

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

授托日期：    年   月    日

附表5：

投标承诺书（格式）

致           (招标人)：

针对本招标项目，本单位自愿参加                       项目的投标：

1. 严格遵守《合同法》等相关法律规定，自觉履行相关权利及义务。

2. 同意此次招档标文件中的各项内容。保证在本次招标项目中所提供的资料全部真实和合法。

3．本公司所投标项填列的技术参数、配置、服务、数量等相关内容都是真实、准确的。

4．项目负责人到位率不低于      %   。

5．同意提供贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料等。

6．本公司保证绝不采取不正当手段诋毁排挤其他投标人。

7．本公司保证绝不向招标人、招标单位有关工作人员提供不正当利益,以影响采购结果的公正性。

8. 如果中标，我单位将按照招标文件的具体规定与贵公司签订合同书，并且严格履行合同义务，如在合同执行过程中出现违约行为，愿承担违约责任。

如有违反以上承诺,本公司愿意接受招标人对投标文件作无效的处理,并承担相关的一切责任及后果。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

附表6：

总报价书（开标一览表）（格式）

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 型号 | 国产 | 进口 | 投标单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成人胸腔穿刺模型 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 腰椎穿刺模型 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 心肺复苏电子标准化病人 | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | 高级气管插管训练仿真模型 | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | 高级复苏模拟人 | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | 多功能护理人实习模型 | 9 |  |  |  |  |  |
| 7 | 心肺复苏模拟人（半身） | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：1．请分别报各型号单价、总价，投标单位价不能高于参考单位；可单项或多项报价。

2．报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日