供应商资质

近两年在国内有2家以上大型三甲医院实施案例，提供同类项目采购合同（复印件加盖公章）1份。

投标人应具有国内独立法人资格，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本或三证合一。

投标人必须提供原厂售后服务授权函。

提供针对此项目的法人代表授权委托书原件（法定代表人、被授权人签字和被授权人身份证原件、法人提供法人证明函）。

投标人在浙江地区必须具有项目售后服务体系。

招标人对投标报名单位进行资格预审，只有资格预审合格的单位才能参加投标。

必须拥有自主知识产权的。

体检软件参数

| 序号 | 系统 | 子系统 | 模块 | 描述 | 数量 | 偏移量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体检信息 管理系统 体检信息 管理系统 体检信息 管理系统 | 系统管理 与 后台底层 | 系统管理 | 基础数据维护、系统参数配置、重要数据加密等、权限控制、系统状态监测、数据库状态监测等 | 1 |  |
|  |  |  | 系统性能控制 | - 软件工厂优化 - 性能优化技术 - 本地缓存技术 - 在线归档 |  |  |
|  |  | 业务管理 | 流程控制 | 1.流量控制、状态控制与检测 2.个性化开单，能依据体检者的基本信息、生活方式、病史、问卷等数据，自动匹配体检套餐 |  |  |
|  |  |  | 前台登记\照相 | 个人,VIP,团体,照相,二代身份证读卡,非本人控制,自动历史关联,项目自由增删改,权限控制下打折,弃检,收单等..支持批量登记、反登记、团体快速登记等 |  |  |
|  |  |  | 团检管理 | 团体预定,备单,EXCEL导入,自动分组,自定义分组，智能校验团体导入信息,批量更改团体人员检查项目,设置统收限额明细财务收入等 |  |  |
|  |  |  | 套餐管理 | 支持套餐快速调取及自定义套餐设置 |  |  |
|  |  | 指引单与条码 | 指引单打印 条码支持 | 支持团体指引单条码批量智能打印 打印多种格式指引单模板及详细路线指引 支持暗码及多排条码分类打印 |  |  |
|  |  | 分科检查 | 普通科室、 影像科、 检验科、 接口科室等 | 按分科进行各个科室检查项目的数据采集 支持审核、反审核、历史档案对比、重大疾病提醒、结构化数据支持等 支持通过扫条码就可以看到体检者有哪些项目已检，哪些项目未检，哪些项目延期，哪些项目弃检等 |  |  |
|  |  |  | 建议结论自动分析 | 自动关联高水平专家词库(提供全国知名百家三甲医院专家词库如:华西,武汉协和,重庆新桥江苏省院,海军总院等) |  |  |
|  |  | 总检总审 | 总检及总审 | 支持总检锁定、解锁、未检或弃检项目提示、体检项目排序、重大疾病提示、历史数据同屏对比、自动建议、总检痕迹保留等功能 |  |  |
|  |  | 智能体检报告\报表查询 | 体检报告报告生成 | 针对不同的人群可以设定不同的报告，有N多种报告模板可供选择，无人值守批量打印.. |  |  |
|  |  |  | 体检报告导出 | 纸质、PDF、Excle、网页、邮件、刻盘，可以实现相关人员的所有信息包括照片、体检结果、总检建议的查看 |  |  |
|  |  |  | 健康档案管理 | 自动归档、历史档案数据关联对比、自动生成对比报告 |  |  |
|  |  |  | 团检综合分析和统计 | 支持生成团检综合分析报告，各种综合统计、疾病分析、图形生成 |  |  |
|  |  |  | 各种统计报表查询功能 | 体检量的查询、医生工作量的查询、财务收费的查询等 支持输入某个阳性结果可显示此阳性结果的体检者列表 |  |  |
|  |  | 数据质量控制（差错管理） | 贯穿整个业务范围 | - 各环节（登记、名单导入、分科）操作错误提示 - 结构化控制 - 数据错误控制（如:1、男性出现女性体征词、2、妇科检查未见异常与超声检查子宫全切冲突等） - 历史数据控制、重大疾病控制、痕迹保留等 |  |  |
|  |  | 财务系统 | 个人财务 | 现金、刷卡、计帐结算等。支持打折,多种收费方式 |  |  |
|  |  |  | 团体结算 | 支持自费、公费、自动补差等,支持按人员结算、按项目结算、预结、迟结、禁检、结算分析、项目构成等 |  |  |
|  |  |  | 发票 | 个人,团体发票,支持发票拆分与合并等 |  |  |
|  |  |  | 团体结算分析 | 对人员按各种分类方法进行多层次分析、团体财务结算结果构成分析 |  |  |
|  |  |  | 自费公费混合 | 自动计算自费部分及补差 |  |  |
|  |  |  | 外送结算 | 外送统计与结算 |  |  |
|  |  |  | 其它 | 医生、护士等多种工作量、科室核算等 |  |  |
|  |  | 系统实施 | 工程实施 |  |  |  |
|  |  | 系统培训 | 体检流程操作，后台管理维护，管理员、科室医生、总检等相关人员的培训 |  |  |  |
| 2 | Lis系统接口 | 与体检中心Lis系统无缝对接，实现体检信息登记和化验结果的双重数据传输，并自动关联体检诊断和总检建议 |  |  | 1 |  |
| 3 | Pacs系统接口 | 与体检中心Pacs系统无缝对接，实现体检结果的双重数据传输，并自动关联体检诊断和总检建议 |  |  | 1 |  |
| 4 | His系统接口 | 与医院His系统无缝对接 |  |  | 1 |  |
| 5 | 其他设备接口 | 含自动身高体重计、高级自动血压计、心电图、骨密度和动脉硬化等现有体检中心常见设备接口 |  |  | 5 |  |
| 6 | 排队叫号系统 | 完全嵌入到体检系统中，通过排检系统合理实现客户分流，减少客户等待时间，同时提升体检中心的服务质量，增加客户的满意路 |  |  | 1 |  |
| 7 | 微信平台 | 根据问卷调查系统自动推荐体检套餐，预约体检，查询报告，及体检中心相关信息推广 |  |  | 1 |  |
| 8 | 网站平台 | 体检数据迁移至外部服务器，让客户能自由方便的登陆预约(根据问卷调查系统自动推荐体检套餐)并查看体检报告 |  |  | 1 |  |
| 9 | 手机APP | 通过智能手机在线查询体检报告，并建立随身电子健康档案 |  |  | 1 |  |
| 10 | 短信平台 | 可发送注意事项、温馨提醒、健康提示等检前、检中、检后短信，可设置时间自动发送 |  |  | 1 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

服务和支持

- 在合作协议约定的期限内派遣工程师完成软件安装调试，并免费对用户操作人员进行软件操作培训，提供软件的技术和接口文档；

- 软件安装完成，用户正式验收之日起3年内免费维护；

- 医院3年内开展的HIS、LIS、PACS等系统升级改造，免费提供相关系统改造后的接口对接服务。

- 维护服务期内提供软件版本升级和需求修改；

- 提供长期的软件BUG修复服务；

- 系统与现有的HIS、LIS、PACS系统进行无缝对接，并且免费提供标准的开放接口，以便同医院的其他管理信息系统连接；

- 在合作期内，我公司确保软件的正常使用，在接到用户维护要求后应立即作出回应，并在2小时内进行远程处理，如需现场处理，工程师24小时内到达使用方，现场紧急处理；

8、我方定期对使用该软件的客户进行回访，听取用户对产品的使用意见，解决用户在使用过程中遇到的问题，为用户提供必要的维护服务。