生物反馈仪

设备技术参数及配置要求

1、根据生物反馈原理，适用于焦虑症等神经精神疾病的生物反馈治疗。用于临床治疗时，无禁忌症。

2、zigbee传输无线型披戴式传感器：披戴式传感器内置锂电池，每次治疗同时集合化采集sEMG信号与BVP两个信号,采用无线传输模块，使用者可不受任何干扰的移动，方便团体训练中成员互动，在100米范围内可随意活动。

3、物理通道信号处理器，同时采集HRV及EMG信号，实时反应心理与身体的压力与放松情况，亦可进行生物反馈训练。支持升级到20通道，可满足20人同时治疗。

4、可同步监测2人指标；可进行2人的生物反馈治疗。

5、状态指示灯：无线型披戴式传感器具备心理状态指示灯功能，位置位于前额的状态指示灯，便于治疗师通过心理指示灯的不同显示实时的直接观测到每一个使用者即时的心理状态；心理状态指示灯可实时随放松指数的不同变换红、蓝、绿等不同颜色，以直观显示不同的心理状态。

6、AD采样位数：≥14 Bit

7、AD采样率：128~256Hz

8、sEMG测量范围：1~200μv

9、sEMG最高分辨率：≤0.2μv

10、sEMG输入噪声：＜1μv

11、sEMG通频带：25~450Hz

12、表面肌电反馈通道差模输入阻抗：＞5 MΩ

13、sEMG共模抑制比：＞100 dB

14、阻抗测试：有

15、Heart Rate测量范围：40~140bmp，BVP测量范围：0~100%

16、无线模块参数：工作电压＋3.3V,工作电流≤20mA

17、 基线测试，多人同时测试，时间五分钟，自动生成测试数据报告，内置通用参考常模，并可选用标准压力评估等评估形式。

18、技能训练模式：脑呼吸训练、雅克布逊式肌肉放松、意象式音乐治疗、萨提亚式冥想等构成。

19、团体训练模式：2人团体协作式训练方案，使参加团体训练的所有成员，可以保证同一时间互动。团体训练时，2人同时控制同一训练界面，并可以进行成员互动式训练，即在同一训练界面中拥有竞争式互动或协作式互动。

20、开放的多媒体库：根据客户的个性化需求，放入音频、视频格式的文件。

21、血容量脉搏信号（BVP）经处理后可获得SDNN、RMSSD、PNN50、TP、VLF、LF、HF等时域、频域及非线性等心率变异性（Heart Rate Variability）指标。

22、报告模式：由评估报告、训练报告和趋势报告构成。包含放松指数、肌电指数以及时域、频域和非线性的心率变异性指标。无论是个体还是整个团体，对应报告可一键打印。

23、团体版推车，具备储运、充电、临时存放、工作平台、灵活移动等功能。

24、中国国家知识产品局认证《实用新型—一种使用无线组网的生物反馈训练系统》、《实用新型—一种心理素质训练评估装置》。

25、售后服务：软件免费升级。